# Република Србија

# СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА

# ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ

''ГОРЊА ТОПОНИЦА''

Број:03-II/32-628

09.10.2017.године.

Горња Топоница, Ниш

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

У поступку јавне набавке добара мале вредности – Кревети за потребе Болнице, редни број набавке 44/2017, Наручилац је примио Захтев за додатним појашњењем бр.03-II/32-622 од 05.10.2017. године, од стране заинтересованог лица.

Разматрајући наведени Захтев, Наручилац даје следеће појашњење и мења конкурсну документацију бр.03-II/32-616 од 03.10.2017. објављену на Порталу јавних набавки дана 04.10.2017. године

Питања:

- У вези траженог сертификата ИСО 13485, који поседују искључиво произвођачи медицинске опреме, питање је да ли овај сертификат може да достави и понуђач који није произвођач?

- Друго питање се односи на техничке спецификације   и тражи се могућност одступања од тражених димензија, пошто димензије кревета различитих произвођача нису исте.

Одговор:

1.У вези траженог сертификата ИСО 13485 или одговарајућег,  овај сертификат може да достави и понуђач који није произвођач  медицинске опреме, под условом да достави и оригинал овлашћења произвођача за учешће у предметном поступку јавне набавке, издато после дана објављивања јавног позива

2. Наручилац остаје при траженим димензијама, с тим што допуњује димензије у погледу дужине и  ширине кревета, као и висине од пода до лежеће површине и висине ограде од лежеће површине. Наведене карактеристике и техничке спецификације условљене су специфичношћу потреба  (за психијатријске пацијенте тражено је додатно ојачање страница, обостране оградице, висина оградица, из разлога безбедности, превенције повређивања, спречавања ломљења страница, што је  искуствено последица природе болести  која се понекад манифестује  узнемиреношћу ментално оболелих пацијената...)

Овим Наручилац мења и допуњује конкурсну документацију  и продужава рок за достављање понуда до 17.10.2017.године у 10:00 часова. Отварање понуда биће одржано 17.10.2017. године у 10:15.часова.

Понуде доставити на новим обрасцима 3А и 6А. Неопходно је да понуђачи доставе своје понуде на новом обрасцу понуде, у супротном ће њихове понуде бити неприхватљиве.

Наручилац објављује нови измењени образац 3 А:

3.А.  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

Болнички кравет

| Конструкција кревета израђена од челичних профила завршно заштићених пластификацијом 50х30 х2,2 мм. Лежећа површина од челичне жице у виду мреже са окцима 5x5цм. Рам чеоних страница је урађен од цеви фи 38 x 2,5 мм или слично, који су савијени у горњој зони под 90 степени, са што мањим радијусом, што умањује могућност повређивања. Странице су од иверице дебљине 18 мм, попречно ојачане челичним коцкастим профилом 20x40 мм На одговарајућој висини су заварени лимови за спој са рамом кревета са по две рупе мин. пречника за вијак М 8, тако да лежећа површина душека буде на висини од 520 мм. Сви метални делови су израђени од хладноваљаног челика, што омогућава лакшу, дуготрајнију, као и квалитетнију заштиту материјала. Ослања се на 4 точка са кочницом пречника фи 125 мм, ТЕНТЕ квалитета, сива гума на точковима која не оставља траг Мануелно подизање узглавља Рам покретног узглавља је урађен од цеви фи 38 x 2 мм, савијен у ћошковима под 90 степени са што мањим радијусом Бочне ограде које се спуштају у равни кревета (ограде са обе стране), направљене од цеви Фи 25 мм, цеви испуне пречника фи 18мм. Дужина кревета 205 цм, ширина 95 цм. Висина од пода до лежеће површине душека 55 цм Висина ограде од лежеће површине душека 46 цм. Носивост 160 кг. | 26 комада |
| --- | --- |

Наручилац објављује нови измењени образац 6 А:

6А.  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку

добара – Кревети за потребе Болнице, редни број 44/2017

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (е-маил): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

- ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ:Болнички кревет

| НАЗИВ И ОПИС | Колчина по јединици мере | Произвођач | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Конструкција кревета израђена од челичних профила завршно заштићених пластификацијом 50х30 х2,2 мм. Лежећа површина од челичне жице у виду мреже са окцима 5x5цм. Рам чеоних страница је урађен од цеви фи 38 x 2,5 мм или слично, који су савијени у горњој зони под 90 степени, са што мањим радијусом, што умањује могућност повређивања. Странице су од иверице дебљине 18 мм, попречно ојачане челичним коцкастим профилом 20x40 мм На одговарајућој висини су заварени лимови за спој са рамом кревета са по две рупе мин. пречника за вијак М 8, тако да лежећа површина душека буде на висини од 520 мм. Сви метални делови су израђени од хладноваљаног челика, што омогућава лакшу, дуготрајнију, као и квалитетнију заштиту материјала. Ослања се на 4 точка са кочницом пречника фи 125 мм, ТЕНТЕ квалитета, сива гума на точковима која не оставља траг Мануелно подизање узглавља Рам покретног узглавља је урађен од цеви фи 38 x 2 мм, савијен у ћошковима под 90 степени са што мањим радијусом Бочне ограде које се спуштају у равни кревета (ограде са обе стране), направљене од цеви Фи 25 мм, цеви испуне пречника фи 18мм. Дужина кревета 205 цм, ширина 95 цм.Висина од пода до лежеће површине душека 55 цмВисина ограде од лежеће површине душека 46 цм. Носивост 160 кг. | 26 комада |  |  |  |  |

Укупна цена са ПДВ-ом____________________________ динара

| Рок плаћања: (не краћи од 30 нити дужи од 45 дана) |  |
| --- | --- |
| Рок важења понуде: (не може бити краћи од 30 дана) |  |
| Рок испоруке: (не може бити дужи од 20 дана) |  |

Датум 					                      	 							  Понуђач

М. П.

_____________________________			                                                        ________________________________

Конкурсну документацију- ИЗМЕНУ И ДОПУНУ  у  поступку јавне набавке добара мале вредности- Кревети за потребе Болнице, ЈН бр. 44/2017, сачинила је Комисија за јавну набавку образована Решењем бр.____________ од_______________ године.

| Р. бр. | Састав | Чланови Комисије | Замена председника и чланова Комисије |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Председник | Миодраг Крстић, главни мед. техничар Одсека централне психосоциорехабилитације | Данијела Спремо, главна мед. сестра Одељења за лабораторијску и другу дијагностику |
| 2. | Члан | Лазар Митровић, референт комерцијале | Весна Лазовић, сарадник за комерцијалне послове |
| 3. | Члан | Ана Ђелић Здравковић, службеник за јавне набавке | Мара Крстић, стручни сарадник за јавне набавке |

Сагласан са садржином конкурсне документације:

В.Д.ДИРЕКТОРА БОЛНИЦЕ

Др Милан Станојковић

___________________________