ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке мале вредности је набавка добара - Mедицинска опрема, апарати  и ситан медицински материјал, редни број јавне набавке 16/2021 за годишње потребе Специјалне болнице за психијатријске болести ''Горња Топоница'' у Горњој Топоници, Ниш.

| ОПИС ПРЕДМЕТА И НАЗИВ | Назив и ознака из Општег речника набавки |
| --- | --- |
| Медицинска опрема, апарати и ситан медицински инвентар | 33190000 – Разни медицински уређаји и производи |

2. Партије:

Предмет јавне набавке је обликован у 14 партија:

| Редни број партије | Назив партије | Процењена вредност без ПДВ-а |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ситан медицински материјал | 260.000,00 |
| 2. | Усници за апарат Draeger 6820 | 25.000,00 |
| 3. | Апарати за притисак | 210.000,00 |
| 4. | Пулсни оксиметри | 30.000,00 |
| 5. | Топломери | 210.000,00 |
| 6. | Каишеви и повези | 800.000,00 |
| 7. | Амбалажа за узорковање хране | 135.000,00 |
| 8. | Инвалидска колица | 200.000,00 |
| 9. | Апарат за дестиловану воду | 220.000,00 |
| 10. | Лабораторијски микроскоп | 100.000,00 |
| 11. | Дигитална вага са висинометром | 330.000,00 |
| 12. | Амбу балон ургентни | 30.000,00 |
| 13. | Маске за одрасле за кисеоник | 40.000,00 |
| 14. | Регулатори за кисеоник | 210.000,00 |

Укупна процењена вредност набавке је 2.800.000,00 динара без ПДВ-а.

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора.

3. Врста оквирног споразума

Није у питању оквирни споразум.

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

## Партија 1 - Ситан медицински инвентар

| Ред. бр. | Назив артикла | Количина |
| --- | --- | --- |
| 1. | Пластични дневни дозер за лекове са 4 преграде 10х4 цм | 700 ком |
| 2. | Повеска са пластичном копчом | 100 ком |
| 3. | Маказе хируршке тупо тупе, 18 цм | 20 ком |
| 4. | Секач за лекове (таблете) | 100 ком |
| 5. | Чешаљ метални густи | 20 ком |
| 6. | Тас за лекове (кутија пластична са 21 преградом, димензије мин. 380х310х70 mm | 20 ком |

Партија 2  - Усници за апарат Draeger 6820

| Ред. бр. | Назив | Количина |
| --- | --- | --- |
| 1. | Усници компатибилни са моделом Draeger 6820 (slide & click ) , паковање од 100 комада | 10 паковања |

Напомена: С обзиром на то да за партију 2 понуђачи нуде добра која не подлежу регистрацији у АЛИМС-у, довољно је да понуђач који нуди предметна добра достави Изјаву да добро није предмет регистра који се води у АЛИМС-у.

Партија 3  - Апарати за притисак

| Ред. бр. | Назив | Количина |
| --- | --- | --- |
| 1. | Анероидни апарат за мерење крвног притиска, Призма или одговарајући | 20 ком |
| 2. | Aпарат за мерење притиска, дигитални, за надлактицу, "OMRON", "Medisana" или одговарајући | 20 ком |

Партија 4 - Пулсни оксиметри

| Ред. бр. | Назив | Количина |
| --- | --- | --- |
| 1. | Пулсни оксиметри | 5 ком |

Партија 5 - Топломери

| Ред. бр. | Назив | Количина |
| --- | --- | --- |
| 1. | Бесконтактни топломери | 20 ком |
| 2 | Топломери са галијумом, са стубом, недигитални | 70 ком |

Партија 6 - Каишеви и повези

| Ред. бр. | Назив | Количина |
| --- | --- | --- |
| 1. | Везови за руке, платнени, магнетна копча | 20 пари |
| 2. | Каишеви за ноге, платнени, са магнетном копчом | 20 пари |
| 3. | Везови за груди, платнени, магнетна копча | 20 комада |

Партија 7 - Амбалажа за узорковање хране

| Ред. бр. | Назив | Количина |
| --- | --- | --- |
| 1. | Стерилне кесице за узорковање хране, од провидног материјала, стерилисана етилен оксидом, за узимање течних, получврстих и чврстих узорака хране, затворена са обе стране, перфориран врх и ојачана пластичном траком са крилцима, самостојећа, са пољем за писање, стабилна на температури од мин 82 степена Целзијуса, запремина 500-600 мл, произвођач „Nasco“ или одговарајући | 2.500 ком |

Партија 8  - Инвалидска колица

| Ред. бр. | Назив | Количина |
| --- | --- | --- |
| 1. | Инвалидска колица | 15 ком |

Партија 9 – Апарат за дестиловану воду

| Ред. бр. | Назив | Количина |
| --- | --- | --- |
| 1. | Димензије (шхдхв): мин. 620х330х460 мм Потрошња енергије: мак. 3 kv Температура околине мин. 10 ºC Температура околине мак. 40 ºC Тип дестилације: Моно Материјал: Нерђајући челик Производња производње. мин. 4 L/h Проводљивост при 25 ºC: 2.3 ms/cm Запремина: мин. 8 L Проток воде за хлађање: min. 0,8 L/min | 1 ком |

Партија 10 - Лабораторијски микроскоп

| Ред. бр. | Назив | Количина |
| --- | --- | --- |
| 1. | Бинокуларни микроскоп Објективи: Plan 4/0,10 Plan 10/0,25 Plan 40/0,65 Plan 100/1,25 (Oil) Увећање: 40х до 1000х Осветљење: LED, бело Угао гледања: 30º Укупан опсег померања износи 76 mm x 50 mm Механизми за грубо и фино фокусирање, постоље се помера по вертикали укупно 25 mm | 1 ком |

Партија 11 – Дигитална вага са висинометром

| Ред. Бр. | Назив | Количина |
| --- | --- | --- |
| 1. | Дисплеј: мин. 25 mm дигитални LCD дисплеј са LED позадинским светлом Капацитет: мин. 250 кг Подеок 100 г Могућност мерења висине: од 900 mm до 2000 mm Точкићи за лакши транспорт | 5 ком |

Партија 12 – Амбу балон ургентни

| Ред. бр. | Назив | Количина |
| --- | --- | --- |
| 1. | Амбу балон за реанимацију, запремине 1.600 мл, од силикона који се аутоклавира (комплет с маском и цревом за одрасле) | 4 ком |

Партија 13 – Маске за одрасле за кисеоник

| Ред. бр. | Назив | Количина |
| --- | --- | --- |
| 1. | Маске за одрасле за кисеоник (комплет са цревом) | 100 ком |

Партија 14 – Регулатори за кисеоник

| Ред. бр. | Назив | Количина |
| --- | --- | --- |
| 1. | Регулатор за кисеоник са манометром и протокометром, овлаживачем и маском (у цену урачунати еталонирање манометра) | 7 ком |

Потребе саставио:

Ивица Павловић, главни мед. техничар Болнице

_____________________________

В.Д. ДИРЕКТОРА СПЕЦИЈАЛНЕ БОЛНИЦЕ

Др Милан Станојковић

__________________________________________

Рок и место испоруке

Понуђач се обавезује да изврши испоруку добара по налогу за испоруку, односно роком који не може бити дужи од 3 дана од момента пријем наруџбине овлашћеног лица Наручиоца, а према динамици Наручиоца. Кваилититавни и квантитативни пријем добара по издатим налозима врши се приликом преузимања добара између овлашћеног представника Наручиоца и овлашћеног представника Понуђача. Приликом предаје добара, Понуђач ће истовремено Наручиоцу предати и један примерак потписане и оверене (од обе стране) отпремнице са наведеним количинама. Понуде у којима буду назначени дужи рокови испоруке биће одбијене као неприхватљиве.

2. Квалитет добара

Понуђена добра морају у свим аспектима одговарати захтевима наручиоца и важећим стандардима квалитета који одговарају прописима о производњи и промету предметних артикала.

3. Поступак у случају рекламације

Уколико на испорученим добрима, који су предмет ове набавке, установи било какав недостатак, Наручилац ће доставити писану рекламацију понуђачу у року од 3 дана. Понуђач је у обавези да изврши замену неисправних добара у року од 3 дана од дана пријема рекламације, а уколико то не учини, Наручилац има право на накнаду штете.

Представник Наручиоца је обавезан да приликом сваке испоруке добара изврши квалитативани пријем добара и то:

- за добра са роком трајања тако што утврђује да је до истека рока остало минимум још годину дана од дана пријема робе;

- за добра у оригиналном паковању тако што утврђује да је паковање неоштећено.

Уколико представник Наручиоца приликом квалитативног пријема добара утврди да иста нису прописаног квалитета и рока трајања, одбиће пријем и записнички констатовати недостатке у квалитету и року употребе добара и у истом обавезати Понуђача да изврши нову испороку добара уговореног квалитета најкасније у року од 3 дана од дана потписивања записника о рекламацији, а добра која су била предмет пријема и контроле одмах вратити Добављачу.

Представник Наручиоца је обавезан да приликом сваке испоруке добара изврши квантитативани пријем добара и то:

- бројањем и мерењем а на основу отпремнице Добављача.

Представник Наручиоца је дужан да понуђачу стави приговор на количину добара која се испоручују, одмах приликом преузимања добара, што ће се записнички констатовати и у истом обавезати Понуђача да испоручи недостајућа добра у року од 3 дана од дана потписивања записника о рекламацији.

Уколико представник Наручиоца приликом квантитативног пријема добара утврди да су испоручена добра одговарајућа, обавезан је да потпише отпремницу чиме констатује да је извршен квалитативни и квантитативни пријем испоручених добара.

4. Трошкови транспорта

Трошкови транспорта падају на терет Понуђача без обзира на наручену количину, коју Наручилац наручи приликом сваке наруџбине.

5. Наручилац задржава право да након отварања понуда, затражи узорке за понуђена добра.

Наручилац је одредио предмет набавке на тај начин што се позвао на робни знак или "одговарајући" производ.

Понуђачи који понуде "ОДГОВАРАЈУЋИ" производ, обавезни су да као доказ доставе Изјаву произвођача понуђеног добра, да под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује да понуђени производ у свим аспектима одговара техничкој спецификацији Наручиоца.

Уколико неко од понуђача не достави наведену изјаву, а понуди одговарајући производ, понуда ће бити одбијена као неодговарајућа за Наручиоца.

Наведену изјаву није неопходно доставити уколико се достави понуда у складу са робним знаком.

Наведену изјаву није неопходно достављати за остале понуђене производе где се Наручилац није позвао на робни знак и "одговарајуће" производе.

Услови за учешће у поступку јавне набавке

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има привредни субјект који испуњава ОБАВЕЗНЕ КРИТЕРИЈУМЕ за учешће у поступку јавне набавке односно код ког не постоје основи за искључење из поступка јавне набавке у смислу чл. 111.и 112. Закона о јавним набавкама.

ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- Понуђач је дужан да поседује адекватне доказе да добро које нуди одговара техничкој спецификацији Наручиоца. Наручилац ће као адекватан доказ ценити:

- за електричне, електронске и дигиталне уређаје - техничку спецификацију произвођача предметног добра на којој се наводи да добро поседује карактеристике наведене у техничкој спецификацији Наручиоца.

- за остала предметна добра довољна је декларација производа.

Уколико је техничка спецификација произвођача на страном језику, понуђач је дужан да у понуди достави и превод на српски језик. У поступку стручне оцене понуда, Наручилац задржава право да у случају спорног превода затражи од понуђача превод сертификата оверен печатом судског тумача.

Испуњеност додатних услова понуђач доказује достављањем адекватних доказа да добро које нуди одговара техничкој спецификацији Наручиоца. Понуђач је дужан да у понуди достави адекватне доказе да добро које нуди одговара техничкој спецификацији Наручиоца.

Наручилац ће као адекватан доказ ценити:

- за електричне, електронске и дигиталне уређаје - техничку спецификацију произвођача предметног добра на којој се наводи да добро поседује карактеристике наведене у техничкој спецификацији Наручиоца.

- за остала предметна добра довољна је декларација проивода.

Уколико је техничка спецификација произвођача на страном језику, понуђач је дужан да у понуди достави и превод на српски језик. У поступку стручне оцене понуда, Наручилац задржава право да у случају спорног превода затражи од понуђача превод сертификата оверен печатом судског тумача.

Наручилац одређује додатне услове за учешће у Партији 1 ставка 2 (повеска) као и за Партије  3, 4, партија 5 ставка 1 (бесконтактни топломери  ), 6, 8, 11 и 12:

- да понуђач поседује важеће Решење о упису у регистар медицинских средстава издато од стране Агенције за лекове и медицинска средства за добро које је предмет понуде.

- Решење о дозволи за обављање промета на велико мед. средстава издато од стране Министарства здравља РС.

За партију 7. Амбалажа за узорковање хране , Наручилац одређује додатне услове за учешће:

да понуђач поседује Сертификат о стерилности односно извршеној стерилизацији за предметно добро

да понуђач поседује ИСО Сертификат произвођача из ког се јасно и недвосмислено утврђује термостабилност амбалаже на наведеној температури.