ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

| Назив понуђача |  |
| --- | --- |
| Седиште и адреса |  |
| Матични број привредног друштва |  |
| ПИБ |  |

Технички материјал 1, редни број јавне набавке 43/2021

ПАРТИЈА 5. Материјал за грејање

| Ред. број | Назив материјала | Напомена | Јединица мере | Количина | Произвођач/ назив производа | Јед. без ПДВ-а | Јед. са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Хидро изоловане шавне цеви црне 3/8” 17,2X2,3 | 0,85 кг/м | kg | 10,20 |  |  |  |  |
| 2. | Хидро изоловане шавне цеви црне 1/2“ 21,3X2,6 | 1,20 кг/м | kg | 14,40 |  |  |  |  |
| 3. | Хидро изоловане шавне цеви црне 3/4“ 26,9x2,6 | 1,56 кг/м | kg | 18,72 |  |  |  |  |
| 4. | Хидро изоловане шавне цеви црне 1” 33,7x2,6 | 1,99 кг/м | kg | 23,88 |  |  |  |  |
| 5. | Хидро изоловане шавне цеви црне 5/4” 42,4x2,6 | 2,55 кг/м | kg | 30,60 |  |  |  |  |
| 6. | Хидро изоловане шавне цеви црне 6/4” 48,3x2,6 | 2,93 кг/м | kg | 35,16 |  |  |  |  |
| 7. | Хидро изоловане шавне цеви црне 2” 60,3x3,2 | 4,51 кг/м | kg | 54,12 |  |  |  |  |
| 8. | Хидро изоловане шавне цеви црне 2 1/2” 76,1 x 3,2 | 5,75 кг/м | kg | 90,84 |  |  |  |  |
| 9. | Хидро изоловане шавне цеви црне 3” 88,9 x 3,2 | 6,76кг/м | kg | 81,12 |  |  |  |  |
| 10. | Хидро изоловане шавне цеви црне 108x3,2 | 8,27 кг/м | kg | 99,24 |  |  |  |  |
| 11. | Хидро изоловане шавне цеви црне 159 x4,5 | 17,15кг/м | kg | 228,00 |  |  |  |  |
| 12. | Хамбуршки лук | 1/2 “ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 13. | Хамбуршки лук | 3/4 “ | ком | 2 |  |  |  |  |
| 14. | Хамбуршки лук | 1” | ком | 2 |  |  |  |  |
| 15. | Хамбуршки лук | 5/4” | ком | 2 |  |  |  |  |
| 16. | Хамбуршки лук | 6/4” | ком | 2 |  |  |  |  |
| 17. | Хамбуршки лук | 2” | ком | 2 |  |  |  |  |
| 18. | Хамбуршки лук | Ø 76,1 x 2,9 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 19. | Хамбуршки лук | Ø 88,9 x 3,2 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 20. | Хамбуршки лук | Ø 108 x 3,6 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 21. | Хамбуршки лук | Ø 159 x 4,5 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 22. | Муф црни | 1/2 “ | ком | 3 |  |  |  |  |
| 23. | Муф црни | 3/4 “ | ком | 3 |  |  |  |  |
| 24. | Шелна дупла | 3/4 “ | ком | 5 |  |  |  |  |
| 25. | Шелна дупла | 1” | ком | 5 |  |  |  |  |
| 26. | Шелна дупла | 5/4” | ком | 5 |  |  |  |  |
| 27. | Шибер вентил | 1/2 “ | ком | 3 |  |  |  |  |
| 28. | Шибер вентил | 3/4 “ | ком | 3 |  |  |  |  |
| 29. | Шибер вентил | 1” | ком | 3 |  |  |  |  |
| 30. | Шибер вентил | 5/4” | ком | 3 |  |  |  |  |
| 31. | Шибер вентил | 6/4” | ком | 3 |  |  |  |  |
| 32. | Шибер вентил | 2” | ком | 3 |  |  |  |  |
| 33. | Шибер вентил | 2,5” | ком | 3 |  |  |  |  |
| 34. | Шибер вентил | 3” | ком | 3 |  |  |  |  |
| 35. | Одзрачни вентил | 1/2” | ком | 5 |  |  |  |  |
| 36. | Одзрачни вентил | 3/8” | ком | 5 |  |  |  |  |
| 37. | Панел радијатор 600/1000 | 2214W | ком | 4 |  |  |  |  |
| 38. | Панел радијатор 600/1600 | 3542W | ком | 4 |  |  |  |  |
| 39. | Радијаторски вентил напојни прави | 3/8” | ком | 3 |  |  |  |  |
| 40. | Радијаторски вентил напојни прави | 1/2” | ком | 5 |  |  |  |  |
| 41. | Радијаторски вентил напојни прави | 3/4” | ком | 5 |  |  |  |  |
| 42. | Радијаторски вентил напојни угаони | 3/8” | ком | 5 |  |  |  |  |
| 43. | Радијаторски вентил напојни угаони | 1/2” | ком | 10 |  |  |  |  |
| 44. | Радијаторски вентил напојни угаони | 3/4” | ком | 3 |  |  |  |  |
| 45. | Радијаторски вентил повратни прави | 1/2” | ком | 5 |  |  |  |  |
| 46. | Радијаторски вентил повратни угаони | 1/2” | ком | 10 |  |  |  |  |
| 47. | Држач за радијатор (халтер) |  | ком | 10 |  |  |  |  |
| 48. | Држач за цеви | 1/2” једноделни | ком | 10 |  |  |  |  |
| 49. | Радијаторски дихтунг | 5/4” | ком | 30 |  |  |  |  |
| 50. | Радијаторски чеп леви | 5/4 ” | ком | 5 |  |  |  |  |
| 51. | Радијаторски чеп десни | 5/4 ” | ком | 5 |  |  |  |  |
| 52. | Радијаторски редуцир леви | 5/4” на 3/8” | ком | 5 |  |  |  |  |
| 53. | Радијаторски редуцир десни | 5/4” на 3/8” | ком | 5 |  |  |  |  |
| 54. | Радијаторски редуцир леви | 5/4” на 1/2” | ком | 5 |  |  |  |  |
| 55. | Радијаторски редуцир десни | 5/4” на 1/2” | ком | 5 |  |  |  |  |
| 56. | Котловска славина | 1/2” | ком | 5 |  |  |  |  |
| 57. | Котловска славина | 3/4” | ком | 3 |  |  |  |  |
| 58. | Прирубница грло DIN 2633 NP 16 NP 16 bar материјал St 37,2 | DN 25 | ком | 5 |  |  |  |  |
| 59. | Конденз лонац ПН 16 | DN 25 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 60. | Конденз лонац ПН 16 | DN 40 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 61. | Конденз лонац ПН 16 | DN 65 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 62. | Четке за чишћење котлова са димно пламене стране | Ø 60 мм | ком | 10 |  |  |  |  |
| 63. | Термометар 80 | 0-120 °C | ком | 3 |  |  |  |  |
| 64. | Нивоказно стакло Ф16 |  | m | 2 |  |  |  |  |
| 65. | Ватростални бетон звезда 6 |  | kg | 300 |  |  |  |  |
| 66. | Стаклена плетеница са графитом 8 х 8 | 14.2m 1 kg | kg | 3 |  |  |  |  |
| 67. | Плетеница са графитом 10 х 10 | 9.1 m kg | kg | 3 |  |  |  |  |
| 68. | Памучно лојана плетеница 10 бар | 8x8 | kg | 3 |  |  |  |  |
| 69. | Памучно лојана плетеница 10 бар | 10x10 | kg | 3 |  |  |  |  |
| 70. | Клингерит армирани 3mm |  | m2 | 2 |  |  |  |  |
| 71. | Клингерит армирани 5mm |  | m2 | 1 |  |  |  |  |
| 72. | Техничка гума 3mm са једним платном |  | m2 | 2 |  |  |  |  |
| 73. | Керамичка плетеница 20 x 20 mm (21 м = 5 кг) | т до 1260ºC | kg | 5 |  |  |  |  |
| 74. | Сигурносни вентил | 3/8” | ком | 2 |  |  |  |  |
| 75. | Сигурносни вентил | 1/2” | ком | 2 |  |  |  |  |
| 76. | Сигурносни вентил | 3/4” | ком | 2 |  |  |  |  |
| 77. | Сигурносни вентил | 1” | ком | 2 |  |  |  |  |
| 78. | Сигурносни вентил | 5/4” | ком | 2 |  |  |  |  |
| 79. | Сигурносни вентил | 6/4” | ком | 2 |  |  |  |  |
| 80. | Сигурносни вентил | 2” | ком | 2 |  |  |  |  |
| 81. | Сигурносни вентил | 2,5” | ком | 2 |  |  |  |  |
| 82. | Сигурносни вентил | 3” | ком | 2 |  |  |  |  |
| 83. | Хватач нечистоће | 3/8” | ком | 2 |  |  |  |  |
| 84. | Хватач нечистоће | 1/2” | ком | 2 |  |  |  |  |
| 85. | Хватач нечистоће | 3/4” | ком | 2 |  |  |  |  |
| 86. | Хватач нечистоће | 1” | ком | 2 |  |  |  |  |
| 87. | Хватач нечистоће | 5/4” | ком | 2 |  |  |  |  |
| 88. | Хватач нечистоће | 6/4” | ком | 2 |  |  |  |  |
| 89. | Хватач нечистоће | 2” | ком | 2 |  |  |  |  |
| 90. | Хватач нечистоће | 2,5” | ком | 2 |  |  |  |  |
| 91. | Хватач нечистоће | 3” | ком | 2 |  |  |  |  |
| 92. | Моторни вентил | 3/8” | ком | 2 |  |  |  |  |
| 93. | Моторни вентил | 1/2” | ком | 2 |  |  |  |  |
| 94. | Моторни вентил | 3/4” | ком | 2 |  |  |  |  |
| 95. | Моторни вентил | 1” | ком | 2 |  |  |  |  |
| 96. | Моторни вентил | 5/4” | ком | 2 |  |  |  |  |
| 97. | Моторни вентил | 6/4” | ком | 2 |  |  |  |  |
| 98. | Моторни вентил | 2” | ком | 2 |  |  |  |  |
| 99. | Моторни вентил | 2,5” | ком | 2 |  |  |  |  |
| 100. | Моторни вентил | 3” | ком | 2 |  |  |  |  |
| 101. | Лептирасти вентил | 6/4” | ком | 2 |  |  |  |  |
| 102. | Лептирасти вентил | 2” | ком | 2 |  |  |  |  |
| 103. | Лептирасти вентил | 2,5” | ком | 2 |  |  |  |  |
| 104. | Лептирасти вентил | 3” | ком | 2 |  |  |  |  |
| 105. | Одзрачни лонац | 3/8” | ком | 1 |  |  |  |  |
| 106. | Одзрачни лонац | 1/2” | ком | 1 |  |  |  |  |
| 107. | Одзрачни лонац | 3/4” | ком | 1 |  |  |  |  |

Укупна цена за све ставке без ПДВ-а: _______________________ динара

Укупна цена за све ставке са ПДВ-ом:  _______________________  динара

Цене су фиксне и неће се мењати за време важења уговора.

У цену је урачуната испорука Ф-цо магацин купца са истоваром.

Место испоруке: Специјална болница за психијатријске болести "Горња Топоница" у Горњој Топоници,Ниш.

Рок  испоруке: _______ дана. (не може бити дужи од три дана)

Рок плаћања ___________ дана. (не краћи од 30 нити дужи од 45 дана)

Рок важења понуде: (не може бити краћи од 30 дана):______________________________

Остале напомене понуђача: ___________________________________________________

У____________________________, дана ___________________2021. године.

М. П.		         Понуђач

___________________

(потпис овлашћеног)