ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

| Назив понуђача |  |
| --- | --- |
| Седиште и адреса |  |
| Матични број привредног друштва |  |
| ПИБ |  |

Поправка оштећеног крова Перионице, редни број јавне набавке 49/2021

|  | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ | Јединица мере | Количина | Цена по јединици мере без ПДВ-а | Цена по јединици мере са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Припремно завршни радови |  |  |  |  |  |
| I/1 | Скидање хоризонталних олука са објекта, обрачун по м. | м | 190 |  |  |  |
| I/2 | Скидање вертикалних олука са објекта, обрачун по м. | м | 25 |  |  |  |
| I/3 | Скидање старог црепа са спуштањем на земљу са што мање оштећења. Обрачун по м² косе површине. | м² | 540 |  |  |  |
| I/4 | Скидање летви са целе површине кровне конструкције. Обрачун по м² . | м² | 540 |  |  |  |
| I/5 | Скидање старих прозора са кровних равни. Обрачун по комаду. | ком | 6 |  |  |  |
| I/6 | Скидање постојеће громобранске траке са крова. | м | 25 |  |  |  |
| II | Покривачки радови |  |  |  |  |  |
| II/1 | Поправка свих калканских рогова и греда, које су иструлеле; греде 10x12см,12x12цм, обрачун по м³. | м³ | 2,80 |  |  |  |
| II/2 | Дашчање кровних равни даском 24мм куцањем на додир. Позиција обухвата сав спојни материал. У цену је урачунати и потребну скелу. Обрачун по м² косе површине крова. | м² | 540 |  |  |  |
| II/3 | Летвисање кровних равни летвама 5/5цм у подужном правцу за вентилацију крова и летвама 3/5цм у попречном правцу за покривање црепом. Подлетвама причврстити хидроизолацију кровних равни. Обрачунава се по м2 косе површине крова. | м² | 540 |  |  |  |
| II/4 | Набавка и постављање водонепропусне паропропусне фолије преко кровних равни типа Мастермаx или одговарајуће, са одговарајућим преклопом од мин 10цм да спречи продор кише и снега у кровну конструкцију, (водонепропусна – зато се ставља са горње стране изолације, према споља), али и да омогући воденој пари, која је евентуално доспела у кровну конструкцију из стамбеног простора, несметано отпаривање, тј. пролазак кроз њу у спољашњост (зато мора бити уједно и паропропусна). Фолија са Sd-вредношћу мањом од 0,5м (паропропусна фолија која се користи у модерној градњи кровних конструкција које имају један вентилирајући слој). Њихова паропропусност омогућава пролаз водене паре из изолације кроз кровну фолију. Обрачун по м2 косе површине крова. | м2 | 540 |  |  |  |
| II/5 | Набавка материјала и покривање кровних равни фалцованим црепом домаће производње. Позиција обухвата потребна украјања на гребенима и увалама. Позиција обухвата постављање глинених слемењака и гребена у сувој монтажи без употребе малтера, са потребном слеменом летвом, копчама, котвама, самолепивом додатном изолацијом и слеменском вентилационом траком, позиција обухвата сав спојни материјал као и евентуалну потребну скелу. Поставити готове елементе – црепове снегобране у трећем и четвртом реду од стрехе (у два реда) наизменично сваки четврти цреп. Поставити готове елементе – вентилационе црепове и то : у другом реду од стрехе за улазак ваздуха сваки четврти цреп, у другом реду од слемена за излазак ваздуха сваки четврти цреп и по средини кровне равни за обезбеђење непрекидности ваздушне струје сваки шести цреп. Закуцавати ексерима сваки четврти цреп у реду по целој површиникрова. Обрачунава се по м2 косе површине. | м2 | 540 |  |  |  |
| II/6 | Позиција обухвата постављање глинених слемењака и гребена са почетним крајњим елементима у сувој монтажи без употребе малтера, са потребном слеменом летвом, копчама, котвама, самолепивом додатном изолацијом и слеменском вентилационом траком, позиција обухвата сав спојни материјал као и евентуалну потребну скелу. Обрачунава се по м. | м | 72 |  |  |  |
| III | Лимарски радови |  |  |  |  |  |
| III/1 | Испорука и уградња хоризонталних олука од поцинкованог и пластифицираног лима, пресека дебљине д=0.55мм са држачима од челичних флахова. Обрачун по м. | м | 125 |  |  |  |
| III/2 | Испорука и уградња вертикалних поцинкованих и пластифицираних олука ø12цм, д=0.55мм. Обрачун по м. | м | 60 |  |  |  |
| III/3 | Испорука и уградња ветар лајсни од поцинкованих и пластифицираних олука Рш=50цм, д=0.55мм. Обрачун по м. | м | 28 |  |  |  |
| III/4 | Испорука и уградња увала од поцинкованих и пластифицираних олука Рш=70 цм, д=0.55мм.Обрачун по м. | м | 25 |  |  |  |
| III/5 | Опшивање стреха и димњака РШ = 70 см. Поцинкованим и пластифицираним лимом д=0.55мм. Обрачун по м. | м | 40 |  |  |  |
| III/6 | Постављање громобранске траке . | м | 25 |  |  |  |
| IV | Столарски радови |  |  |  |  |  |
| IV/1 | Испорука и уградња кровних прозора од ПВЦ профила димензија 1,84x0,64м, са једним фиксним и једним крилом за отварање. Прозоре израдити од профила који задовољавају све техничке карактеристике и све потребне атесте, од високоотпорног тврдог ПВЦ-а са шестокоморним профилом, са три гуме дихтовања, беле боје, минималне дебљине зида 3mm, са ојачањем минималне дебљине 1,5 mm, минимална уградна дубина 82mm, ПВЦ без присуства рециклата и олова. Прозоре дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом, вулканизовано на угловима. Оков и профил прозора у белој боји. Крила прозора застаклити 4С стаклом d=4+16+4 mm и дихтовати ЕПДМ гумом. Оков за 10000 отварања. Шеме и изглед позиција у прилогу. Обрачун по комаду прозора. | ком | 6 |  |  |  |

| Укупна цена (збир из колоне 4) у динарима без ПДВ-а. |  |
| --- | --- |
| Укупна цена (збир из колоне 5) у динарима са ПДВ-ом. (Уколико се обрачунава) |  |
| Рок важења понуде: (не може бити краћи од 30 дана) |  |
| Рок плаћања (не може бити краћи од 30 дана ни дужи од 45 дана): |  |
| Рок извршења радова: (не може бити дужи од 30 дана од дана увођења у посао) |  |
| Гарантни рок за радове износи: |  |
| Рок за отклањање недостатака по пријему рекламације (рок не може бити дужи од 7 дана) |  |

У__________________, дана __________2021.год.

Понуђач

М. П.					___________________